## Лист1
Направление | Элемент здания | Критерий | Оценка разработчика
|  |  | Сложность | Сроки | Комментарий
|  |  | Возможно Сложно Нет представление | Быстро Долго Нет представления | Не требуется Не большая Нет представления
АР | Подземный этаж | Высота подземного этажа Без кладовых - 2000 мм от пола до потолка В секциях с ИТП - 2200-2400 мм от пола до потолка |  | реализуемо
АР | Подземный этаж | С кладовыми помещениями: - секционные дома -2700-3000 мм от пола до потолка - башенные дома - 3000-3200 мм от пола до потолка |  | реализуемо
|  | При наличии парковки - высота подземной части равна высоте паркинга | сложно |  | паркинг и жилье в разных файлах
|  | Кладовые только в случае наличия подземного паркинга и запроса от продаж | сложно |  | паркинг и запрос от продаж находятся в другом файле
АР | Подземный этаж.Кладовые | Площадь кладовых помещений 4-5 м.кв. |  | реализуемо
АР | Подземный этаж.Кладовые | - минимальная ширина кладового помещения 1200 мм - рекомендуемая 1400 - 1600 мм |  | реализуемо
АР | Подземный этаж.Кладовые | При количестве хозяйственных кладовых в блоке до 15 шт. включительно выполнен один эвакуационный выход. При большем количестве - два выхода. | сложно |  | необходимо определить “блок” и “выход из блока”
АР | Подземный этаж.Кладовые | Предусмотрен дренажный приямок в каждом блоке кладовых | сложно |  | необходимо определить “блок”, “приямок”
АР | Подземный этаж.Кладовые | Не предусматривается выход из блоков кладовых в лестничную клетку или тамбур-шлюзы. | сложно |  | необходимо определить “блок” и “выход из блока”
ИОС | Подземный этаж.Кладовые | Запорная, регулирующая и сливная арматура не размещается над кладовыми (допускается размещение в коридоре блока кладовых) |  | реализуемо
ИОС | Подземный этаж.Кладовые | Стояки ВК не опускаются в кладовые |  | реализуемо
АР | Подземный этаж. Планировочные решения | В каждой секции предусмотрено не менее двух эвакуационных выходов | сложно |  | необходимо определить “эвакуационный выход”
АР | Подземный этаж. Планировочные решения | Выход из подземной части во двор | сложно |  | необходимо определить “выход”, “двор”
АР | Подземный этаж. Планировочные решения | При наличии кладовых - один лифт опускается в подземную часть (ПП) |  | реализуемо
ИОС | Подземный этаж. Планировочные решения | Вводы и выпуски сетей ТМ, ВК, ЭОМ и СС не располагаются под входными группами жилой части и помещений ПОН | сложно |  | необходимо определить “входную группу”, “выпуск” сетей
АР | Подземный этаж. Иженерные помещения | Помещение СС площадью не более 16 м.кв, не располагается под, смежно или над жилыми комнатами |  | реализуемо
АР | Подземный этаж. Иженерные помещения | Электрощитовая жилой части площадью не более 18 м.кв., не располагается под, смежно или над жилыми комнатами |  | реализуемо
АР | Подземный этаж. Иженерные помещения | Электрощитовая не жилой части площадью не более 10 м.кв., не располагается под, смежно или над жилыми комнатами |  | реализуемо
АР | Подземный этаж. Иженерные помещения | Насосная пожаротушения: выход - отдельный выход наружу; - выход на лестничную клетку или в холл (фойе), имеющих выход наружу; - выход в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку, или - в холл (фойе), имеющие непосредственный выход наружу; | сложно
АР | Подземный этаж. Иженерные помещения | Помещение венткамеры общеобменной вентиляции не располагается под, смежно или над жилыми комнатами |  | реализуемо
АР | Подземный этаж. Иженерные помещения | ИТП. Помещение не располагается под квартирами |  | реализуемо
АР | Подземный этаж. Иженерные помещения | Помещение насосной ГВС/ХВС не располагается под, смежно или над жилыми комнатами |  | реализуемо
АР | Подземный этаж. Иженерные помещения | Помещения электрощитовых и СС не располагаются под санузлами и ванными комнатами, в том числе помещений ПОН |  | реализуемо
ИОС | Подземный этаж. Иженерные помещения | Приток в технические помещения выполнен наружным воздухом, без перетока из технического коридора/подполья | сложно |  | на уровне приложения нельзя определить “переток” или “наружный воздух”
| Подземный этаж. Иженерные помещения | Вентиляция помещений категории В3 выполнены отдельной системой. Установлен противопожарный клапан при пересечении стены помещения кат.В3. | сложно |  | если есть категории помещений тогда задача упрощается
ИОС | Подземный этаж. Иженерные помещения | Предусмотрена вентиляция помещения для насосов АППТ, работающая во время пожара |  | реализуемо
ИОС | Подземный этаж. Иженерные помещения | ИТП. Насосы для системы отопления с частотниками | сложно |  | как именно определить что насос с частотником ? Через семейство? А если частотник отдельно стоит?
ИОС | Подземный этаж. Лифты | Вентилятор подпора воздуха в лифтовую шахту для перевозки пожарных подразделений устанавливать на отметке основной кровли на металлической раме и консоли с врезкой воздуховода в боковую стенку шахты, в стенке шахты устанавливать утепленный клапан морозостойкого исполнения | сложно |  | проверка более чем по 2-3 параметрам будет сложно реализуемой при любой логике (отметка установки, “рама”, “боковая стенка”, “клапан” – это все нужно определить на уровне приложения).
АР | Подземный этаж. Лифты | При наличии подезмной парковки все лифты опускаются в подземный этаж | сложно |  | паркинг в отдельном файле
2. Первый этаж
АР | Перый этаж. Высота этажа | Высота первого этажа пол -пол (чистый): - Тюмень 3600 мм - Москва 3900 мм - Московская область 4200 мм - Санкт-Петербург 3900 мм - Екатеринбург 3600 мм - Новосибирск 3900 мм |  | реализуемо
АР | Перый этаж. Высота этажа | Высота лобби от пола до потолка (до зашивки запотолочного пространства) - Тюмень 3000 мм - Москва 3300 мм - Московская область 3600 мм - Санкт-Петербург 3300 мм - Екатеринбург 3000 мм - Новосибирск 3300 мм |  | реализуемо
АР | Первый этаж. Вестибюль | Сквозная входная группа между улицей и двором с естественным освещением. | сложно |  | как определить что есть естественное освещение?
АР | Первый этаж. Вестибюль | Площадь - Стандарт класс - не более 40 м.кв. - Комфорт класс - не более 60 м.кв. - Бизнес класс - по проекту |  | реализуемо
АР | Первый этаж. Вестибюль | Ориентирован на улицу (не во двор) | сложно |  | как определить где “двор”?
АР | Первый этаж. Вестибюль | Без выступов и углов | сложно |  | нужно дать определение “выступ” и “угол”
АР | Первый этаж. Вестибюль | Нет опусков стояков канализации и водостока в вестибюль с устройством перекидок под потолком |  | реализуемо
АР | Первый этаж. Вестибюль | Предусмотрены зашивки для опуска ИОС с типового этажа | сложно |  | сети и “зашивки” находятся в разных файлах
ИОС | Первый этаж. Вестибюль | Предусмотрено отопление водяным теплым полом МОП 1 этажа, коллектор размещен в ПУИ |  | реализуемо
ИОС | Первый этаж. Вестибюль | Не устанавлены люки доступа к сетям ИОС. Планировка 1-го этажа должна обеспечивать доступ к сетям ИОС из межквартирного коридора | сложно |  | сети и “люки” находятся в разных файлах
АР | Первый этаж. Доп. помещения | Предусмотрен ПУИ - в подземной части при наличии автостоянки и кладовок - на 1 этаже при отсутствии кладовок и автостоянки | сложно |  | паркинг в отдельном файле
АР | Первый этаж. Доп. помещения | Наличие с/у - Стандарт класс - не предусмотрен - Комфорт класс - предусмотрен |  | реализуемо
АР | Колясочная | Колясочная на 1 этаже, площадь в диапазоне 28-40 м.кв. |  | реализуемо
АР | Колясочная | С естественным освещением, ориентируется во двор | сложно |  | как определить где “двор”? как определить что есть естественное освещение?
ИОС | Колясочная | Воздухозаборная шахта для подземной части размещается в помещении колясочной, воздухозаборные решетки размещены над окнами колясочной | сложно |  | как определить что воздухозаборная шахта именно для подземной части?
ИОС | Колясочная | Предусмотрено 2 розетки 220В |  | реализуемо
АР | Тамбуры | Применен заглубленный вход в ЖД, глубиной не менее 1,5 м | требует уточнения |  | если определить что является входом в ЖД, то это несложно проверить
АР | Тамбуры | Вход с уровня земли |  | реализуемо | ---
АР | Тамбуры | Глубина тамбура не менее 2800 мм |  | реализуемо | ---
АР | Тамбуры | Предусмотрены одинарные тамбуры |  | реализуемо | ---
ИОС | Тамбуры | Предусмотрены тепловые завесы в тамбурах |  | реализуемо | ---
ИОС | Тамбуры | Домофон размещен в 1 тамбуре | требует уточнения |  | есть ли семейство домофона?
АР | Тамбуры | Предусмотрен совмещенный второй тамбур для двух первых | требует уточнения |  | ---
АР | Тамбуры | Грязезащитная решетка в первом тамбуре (на всю глубину) |  | реализуемо | есть ли семейство решетки?
АР | Тамбуры | Почтовые ящики размещены в 1 тамбуре | требует уточнения |  | есть ли семейство ящиков?
АР | Тамбуры | Тамбуры выполнены из сетопрозрачных аллюминиевых конструкций | сложно |  | нужно определение “сетопрозрачных аллюминиевых конструкций”
АР | ПОН | Высота коммерческих помещений минимум 3000 от пола до потолка (до зашивки запотолочного пространства, с учетом всех возможных технологий использования) |  | реализуемо
АР | ПОН | Минимальная ширина проема для проходов в коммерческих помещениях - 1,5 м | сложно
АР | ПОН | Не менее двух выходов при площади коммерческих помещений от 120 кв.м. | сложно |  | нужно определение “выхода”
АР | ПОН | Предусмотреть возможность объединения коммерческих помещений (все несущие конструкции максимально должны быть "разбиты" на пилоны, пилоны соосны и соразмерны с соседними | сложно |  | Непонятна проверка. Если нужна какая то проверка то нужны ее четкие критерии.
АР | ПОН | Выходы коммерческих помещений не во двор, исключением является второй аварийный выход | сложно |  | “двор”, “аварийный выход”?
АР | ПОН | Предусмотрены места установки кондиционеров из расчета 1 место на ПОН |  | реализуемо
ИОС | ПОН | Предусмотрены выводы под вентиляцию (заглушенные, с НО ОЗК на границе помещения). Из расчета 2 воздуховода на ПОН. |  | реализуемо
ИОС | ПОН | При необходимости транзита выздуховодов из ПОН через подвал, прокладываются в огнезащитной минераловатной изоляции 25мм с пределом огнестойкости не менее EI30 | сложно |  | дать определение “транзит воздуховода” в терминах ревит
ИОС | ПОН | Предусмотрено отопление ПОН с установкой самостоятельного коллектора на кажого арендатора | сложно |  | при учете того что коллектор находится на площади арендатора
ИОС | ПОН | Не предусматривается устройство перекидок под потолком канализации и водостока в помещениях ПОН |  | реализуемо
АР | ЛК | В домах высотой более 28 м выход из незадымляемой лестничной клетки типа Н2 в вестибюль следует устраивать через тамбур-шлюз с подпором воздуха во время пожара | сложно |  | как определить что тамбур с подпором воздуха? Сети в другом файле
АР | ЛК | При двух ЛК, одна с выходом непосредственно наружу. При наличии возможности, приоритетное решение - выход непосредственно наружу предусматривается у ЛК, которая на типовых этажах граничит с ПБЗ для МГН | сложно
АР | ЛК | Расстояние между выходом из ЛК подземной части и наземной не менее 1,2 м, либо предусморен витраж с пределом огнестойкости EI60 на выходе из подземной части | сложно
ИОС | ЛК | Предусмотрен противодымный подпор в НЗ ЛК Н2 | сложно
ИОС | ЛК | Предусмотрен противодымный подпор в тамбур-шлюз перед НЗ ЛК Н2 и Н3 | сложно
ИОС | ЛК | Предусмотрено проветривание ЛК , совмещенное с противодымной вентиляцией через НО ОЗК и с установкой воздушного клапана с электроприводом. | сложно
АР | Переход паркинга | Переход паркинга запроектирован в разделе жилого дома, а не в наземном паркинге | сложно
4. Типовой этаж
АР | Высота этажа | Высота типового этажа пол -пол (чистый): 3000 мм. Бизнес класс - определяется ТЗ. |  | реализуемо
АР | Лифты | Минимальное время ожидание лифтов не более 80 сек | сложно |  | где указано время ожидания?
АР | Лифты | Лифтовые шахты не располагаются смежно с жилыми комнатами |  | реализуемо
АР | Лифты | Без машинного помещения |  | реализуемо
АР | Полы | Дополнительная шумоизоляция пола: стандарт класс - не применено комфорт класс - применено | требует уточнения |  | как определить класс? чем выполняется шумоизоляция?
АР | Кондиционирование | Предусмотрено место для кондиционера на фасаде (корзины снаружи) 1С, 1К, 2E - 1 корзина 3К, 3Е - 2 корзины 4К - 3 корзины | сложно |  | как определить что корзина именно для этой квартиры
АР | Кондиционирование | Предусмотрена закладная для вывода труб кондиционера в наружной стене за корзиной | сложно |  | “закладная труба” – что за элемент?
ИОС | ОВ | Приток в квартире обеспечен через оконные клапаны в каждом окне, в том числе в кухне. Количество - по расчету воздухообмена в квартире (30м3/ч - 1 клапан). | сложно |  | чтобы проверить воздухообмен у помещения квартиры он должен быть задан в параметрах
ИОС | ОВ | Применена механическая вытяжная система вентиляции | сложно |  | требуется определить что применены только механические системы во всем файле? Если так то задача в принципе решаемая
ИОС | ОВ | На каждом вытяжном воздуховоде установлен малошумный регулирующий клапан | сложно |  | в каком месте этот клапан должен быть установлен? Это какое то отдельное семейство?
ИОС | ОВ | Трубопроводы отопления, проложенные в стяжке покрыты полимерной теплоизоляцией: - 9 мм при прокладке в межкварирном коридоре - 6 мм при прокладке в квартире |  | реализуемо
ИОС | ЭОМ/СС | Заложены ТР для реализации всех пакетов "Умной квартиры" | сложно
ИОС | ЭОМ/СС | Учтено ограничение: к одному этажному электрическому щиту допускается подключать не более 8 квартир | сложно
АР | Конструкции | Применен для трехслойной кладки пирог: Кладка - 120 мм Утеплитель - 150 мм Керамзитобеотнный блок 190 мм/Газобетонный блок - 200 мм |  | реализуемо
АР | Квартиры | Минимальные площади с/у -квартира S<25 м.кв., до 3,7 м.кв. -квартира S>25 м.кв., более 3,7 м.кв. |  | реализуемо
АР | Квартиры | Применен типовой с/у из стандарта | сложно |  | семейство?
АР | Квартиры | Основной с/у размещен в мастер-спальне | сложно |  | что является основным санузлом? что является мастер-спальней?
АР | Квартиры | Применена типовая кухня из стандарта | сложно |  | по каким параметрам определить что кухня из стандарта?
АР | Квартиры | Минимальная площадь спальни 10 м.кв. |  | реализуемо
АР | Квартиры | Открывание дверей из квартир по направлению к лифтовому холлу |  | реализуемо
АР | Квартиры | Без мусоропровода | требует уточнения |  | есть ли семейство мусоропровода?
АИ | ЭП | Отсутсвуте дверной глазок на входных дверях | требует уточнения |  | как определить что дверь с дверным глазком?
КЖ | монолит | металлоемкость - кг арматуры на м3 объема бетонных армируемых конструкций |  | реализуемо | Обязательная проверка, по этой проверке надо по идее тоже подробности уточнить, как считать и с чем сравнивать